## perustiedot
Rakennuksen tiedot
Nimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Kiinteistörekisteritunnus
Asuntoala | m²
Bruttoala | m²
Tilavuus | m3
Huoneistojen lukumäärä | kpl
Asukasmäärä | kpl
Yhteyshenkilöt
Isännöitsijä
Kiinteistönhoito
(Halliltuksen pj.)
(Energiaekspertti tms.)

## kulutukset
KOHDE | 0
Energiankulutus ja kaukolämmön tilausteho
Vuosi | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Lämmitys (MWh)
Kiinteistösähkö (MWh)
Vesi (m3)
Kaukolämmön tilausvesivirta |  | kW
Kaukolämmön tilausteho |  | m3/h
Lämmitysenergian hinta
Perusmaksu |  | €/a
Energiamaksu |  | €/MWh
Sähköenergian hinta
Perusmaksu myynti |  | €/a
Perusmaksu siirto |  | €/a
Energiamaksu peruste 1
Energiamaksu 1 |  | snt/kWh
Siirtomaksu 1 |  | snt/kWh
Sähkövero 1 |  | snt/kWh
Energiamaksu peruste 2
Energiamaksu 2 |  | snt/kWh
Siirtomaksu 2 |  | snt/kWh
Sähkövero 2 |  | snt/kWh
Energiamaksu peruste 3
Energiamaksu 3 |  | snt/kWh
Siirtomaksu 3 |  | snt/kWh
Sähkövero 3 |  | snt/kWh
Energiamaksu peruste 4
Energiamaksu 4 |  | snt/kWh
Siirtomaksu 4 |  | snt/kWh
Sähkövero 4 |  | snt/kWh
Veden hinta
Perusmaksu |  | €/a
Mittarivuokra |  | €/a
Vesimaksu |  | €/m3
Jätevesimaksu |  | €/m3

## lämmönjako
KOHDE | 0
KAUKOLÄMPÖLAITTEET
Lämmönsiirrin, lämmitys
Laite
Tyyppi
Teho |  | kW
Virtaama
Ensiö |  | dm3/s
Toisio |  | dm3/s
Lämpötilaero
Ensiö |  | °C
Toisio |  | °C
Painehäviöt
Ensiö |  | kPa
Toisio |  | kPa
Kesäsulut
Säätölaitteet
säätökäyrä
yöpudotus
Säätöventtiili
malli
kv |  | dm3/s
Pumput
malli/ohjaus
virtaama |  | dm3/s
paineenkorotus |  | kPa
juoksupyörän Ø |  | mm
Paisuntalaitteet
malli
tilavuus |  | dm3
esipaine |  | kPa
VV avautumispaine |  | kPa
paine nyt |  | kPa
Lämpömittarit

## lämmönjako_LKV
KOHDE | 0
KAUKOLÄMPÖLAITTEET
Lämmönsiirrin, lämmin käyttövesi
Laite
Tyyppi
Teho |  | kW
Virtaama
Ensiö |  | dm3/s
Toisio |  | dm3/s
Lämpötilaero
Ensiö |  | °C
Toisio |  | °C
Painehäviöt
Ensiö |  | kPa
Toisio |  | kPa
Sulut
Säätölaitteet
säädin ja asettelu
veden lämpötila |  | °C
Säätöventtiili
malli
kv |  | dm3/s
Pumput
malli/ohjaus
virtaama |  | dm3/s
paineenkorotus |  | kPa
juoksupyörän Ø |  | mm
Linjasäätöventtiili | säädetty / säätämätön
Lämpömittarit

## ilmanvaihto
KOHDE | 0
Ilmanvaihto |  | koneellinen tulo ja poisto
koneellinen poisto
painovoimainen
Ilmavirrat |  | 1/1-teho |  | osateho
tuloilma |  |  | m3/s |  | m3/s
poistoilma |  |  | m3/s |  | m3/s
LTO-hyötysuhde |  |  | %
Tuloilman lämpötila |  |  | °C
Ilmavirran osatehon ohjaus |  |  | °C (ulkolämpötila)
Käyntiajat
1/1-teho
ma-pe
la
su
osateho
ma-pe
la
su
Ilmavirrat mitattu |  | kyllä | ei
Kanavisto puhdistettu viimeksi
Puhaltimien puhtaus ja kunto

## sähkö
KOHDE | 0
Sähköliittymä
Pääsulakekoko
Sähkömittarit
Yhteensä |  |  |  |  | 0 | MWh
Valaistus
| lampputyyppi | määrä | teho | käyttöaika | Energia | ohjaustapa
|  | kpl | W | h/a | kWh
Ulkovalaistus 1 |  |  |  |  | 0
Ulkovalaistus 2 |  |  |  |  | 0
Ulkovalaistus 3 |  |  |  |  | 0
Ulkovalaistus 4 |  |  |  |  | 0
Ulkovalaistus 5 |  |  |  |  | 0
Ulkovalaistus 6 |  |  |  |  | 0
Yhteensä |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus
| lampputyyppi | määrä | teho | käyttöaika | Energia | ohjaustapa
|  | kpl | W | h/a | kWh
Sisävalaistus 1 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 2 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 3 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 4 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 5 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 6 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 7 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 8 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 9 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 10 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 11 |  |  |  |  | 0
Sisävalaistus 12 |  |  |  |  | 0
Yhteensä |  |  |  |  | 0
Kiukaat
| Kiuas | määrä | teho | käyttöaika | Energia | ohjaustapa
|  | kpl | kW | h/a | kWh
Kiuas 1 |  |  |  |  | 0
Kiuas 2 |  |  |  |  | 0
Kiuas 3 |  |  |  |  | 0
Kiuas 4 |  |  |  |  | 0
Yhteensä |  |  |  |  | 0
Autolämmitys
| Ryhmä | määrä | teho | käyttöaika | Energia | ohjaustapa
|  | kpl | kW | h/a | kWh
Autolämmitys 1 |  |  |  |  | 0
Autolämmitys 2 |  |  |  |  | 0
Autolämmitys 3 |  |  |  |  | 0
Autolämmitys 4 |  |  |  |  | 0
0
Muut lämmitykset
| Ryhmä | määrä | teho | käyttöaika | Energia | ohjaustapa
|  | kpl | kW | h/a | kWh
Muu lämmitys 1 |  |  |  |  | 0
Muu lämmitys 2 |  |  |  |  | 0
Muu lämmitys 3 |  |  |  |  | 0
Muu lämmitys 4 |  |  |  |  | 0
Muu lämmitys 5 |  |  |  |  | 0
Muu lämmitys 6 |  |  |  |  | 0
Muu lämmitys 7 |  |  |  |  | 0
Muu lämmitys 8 |  |  |  |  | 0
0
Muu sähkönkulutus
| Ryhmä | määrä | teho | käyttöaika | Energia | ohjaustapa
|  | kpl | kW | h/a | kWh
Pumput |  |  |  |  | 0
Pumput |  |  |  |  | 0
Puhaltimet |  |  |  |  | 0
Puhaltimet |  |  |  |  | 0
Kylmiöt |  |  |  |  | 0
Hissit |  |  |  |  | 0
Talopesulat |  |  |  |  | 0
Kuivaushuoneet |  |  |  |  | 0
Muu |  |  |  |  | 0
Muu |  |  |  |  | 0
0

## vesi
KOHDE | 0
Vesimittaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
päämittari |  | 0 | 0 | 0 | 0
alamittari |  | 0 | 0 | 0 | 0
alamittari |  |  | 0 | 0 | 0
Huoneistokohtainen mittaus |  | kyllä | ei
Painetaso |  | bar
Muut kulutuskohteet |  |  | 0 | 0 | 0
(asuntojen lisäksi) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## rakennustekniset
KOHDE | 0
Alapohjat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tunnus | Materiaali | U-arvo | pinta-ala | 0 | 0
| AP1 |  |  |  | 0 | 0
| AP2 |  |  |  | 0 | 0
AP3
AP4
AP5
AP6
Yläpohjat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tunnus | Materiaali | U-arvo | pinta-ala | 0 | 0
| YP1 |  |  |  | 0 | 0
| YP2 |  |  |  | 0 | 0
YP3
YP4
YP5
YP6
Ulkoseinät |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tunnus | Materiaali | U-arvo | pinta-ala | 0 | 0
| US1 |  |  |  | 0 | 0
| US2 |  |  |  | 0 | 0
US3
US4
US5
US6
Ikkunat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tunnus | Tyyppi | U-arvo | pinta-ala | 0 | 0
| IKK1 |  |  |  | 0 | 0
| IKK2 |  |  |  | 0 | 0
IKK3
IKK4
IKK5
IKK6
Ovet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tunnus | Tyyppi | U-arvo | pinta-ala | 0 | 0
| OVI1 |  |  |  | 0 | 0
| OVI2 |  |  |  | 0 | 0
OVI3
OVI4
OVI5
OVI6

## Asukaskyselykaavake
KOHDE | 0
Onko lämpötila talvella huoneistossanne tasainen ja sopiva?
Sopiva
Liian kylmä
Liian kuuma
Ulkolämpötila vaikuttaa
Tuuletatteko huoneistoanne talviaikana?
Ei
Kyllä
Muuta kommentoitavaa