## Laskuri
Ikkunoiden uusimisen energialaskuri
Päivitetty 8.3.2023
Laskurin tarkoituksena on antaa suuntaa-antava arvio ikkunoiden uusimisen mahdollisesta lämmitysenergian säästövaikutuksesta. Laskenta perustuu ikkunoiden energialuokituksessa käytettävään kaavaan ikkunoiden aiheuttamasta vuotuisesta energiankulutuksesta. Huom! Laskurin tulokset ovat vain viitteellisiä ja todellisessa toteutuvassa energiansäästössä on hyvin suurta rakennuskohtaista vaihtelua.
Motiva on laatinut laskurin osana Ikkunoiden energialuokitus -projektia, jota rahoittaa Puutuoteteollisuus ry. Laskuri on vapaasti hyödynnettävissä, mutta sen yhteydessä tulee mainita laskurin laatija ja rahoittaja.
OHJE: anna lukuarvo punaisella merkittyihin soluihin.
Ilmoita nykyisten ikkunoiden U-arvo | 2.8 | W/(m2K)
Jos et tiedä ikkunoiden U-arvoa, voit käyttää apuna seuraavaa taulukkoa, joka antaa suuntaa rakentamismääräysten mukaisesta U-arvovaatimuksesta eri aikakausina
Vuoden 2010 jälkeen | 1
Vuosien 2003 ja 2010 välillä | 1.4
vuosien 1976 ja 2003 välillä | 2.1
ennen vuotta 1976 | 2.8
Esimerkkejä U-arvon kirjaamisesta:
Jos ikkunat on uusittu esim. vuonna 1990, voit arvioida U-arvon olevan 2,1.
Jos ikkunat ovat alkuperäiset ja taloon on haettu rakennuslupaa vuonna 1970, voit käyttää arvoa 2,8.
Oletetaan vanhojen tiivistettyjen ikkunoiden ilmanvuotoluvuksi (50 Pa) (voit halutessasi muuttaa arvoa) | 1.5 | m3/(m2h)
Oletetaan vanhojen ikkunoiden g-arvoksi (voit halutessasi muuttaa arvoa) | 0.6
Ilmoita ikkunoiden pinta-ala karmien ulkoreunojen mukaan (m2): | 20 | m2
Ohje: Pinta-ala voi olla esimerkiksi 15% kerrosalasta, mutta tässä on suurta rakennuskohtaista vaihtelua.
Arvio vanhojen ikkunoiden E-arvosta: | 326 | kWh/m2
Arvio vanhojen ikkunoiden vuotuisesta lämmitysenergiankulutuksesta: | 6520 | kWh
Ilmoita uusien ikkunoiden E-arvo: | 40 | kWh/m2
Ohje: Valitse ikkunan E-arvo suoraan ikkunavalmistajan ilmoittaman E-arvon mukaan tai alla olevan taulukon perusteella.
Energialuokitettujen ikkunamallien E-arvoja löydät myös ikkunoiden energialuokituksen sivulta:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/ikkunoiden_energialuokitus/luokitellut_ikkunat
Taulukko: Ikkunoiden energialuokat ja niiden E-arvorajat, sekä energialuokkaa edustava esimerkinomainen ikkunatyyppi
| Energialuokka | E-arvo (kWh/m2)
Esim. nelilasinen puu-alumiini-ikkuna, jossa on kolme selektiivilasia | A++ | E<45
Esim. kolmilasinen puu-alumiini-ikkuna, jossa on kaksi selektiivilasia | A+ | E<65
Esim. kolmilasinen puu-alumiini-ikkuna, jossa on yksi selektiivilasi ja suurehko auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin (g-arvo) | A | E<85
Esim. kolmilasinen puu-alumiini-ikkuna, jossa on yksi selektiivilasi ja samalla pienehkö auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin (g-arvo) | B | E<105
TULOKSET
Arvio uusien ikkunoiden aiheuttamasta vuotuisesta lämmitysenergiankulutuksesta: | 800 | kWh
Ikkunoiden uusimisella saavutettava säästö tilojen lämmitysenergiankulutuksessa: | 5720 | kWh
Huom! Jos ikkunat toimivat korvausilmareittinä, tämä täytyy huomioida tiivistettäessä ja ikkunoita uusittaessa, jotta korvausilmaa saadaan asuntoon jatkossakin. Suositeltava ratkaisu on lisätä korvausilmaventtiilit ikkunoiden yhteyteen tai seinille. Lisätietoja ikkunoiden korjaamisesta ja vaihtamisesta Motivan sivuilta:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/remontoi_ja_huolla/ikkunoiden_korjaaminen
Ikkunaremontin jälkeen on tärkeää säätää ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä tarpeen mukaan energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Lisätietoja:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/lammitys/patteriverkon_perussaato
https://www.motiva.fi/ratkaisut/talotekniikan_viestintafoorumi
Ikkunoiden uusiminen voi pienentää vedontunnetta. Vedontunteen vähenemisen myötä sisälämpötilaa voidaa usein alentaa asumisviihtyisyyden kärsimättä. Yhden asteen sisälämpötilan alentaminen pienentää lämmitysenergiankulutusta noin 5%. Tätä ei ole huomioitu laskurissa. Myös vanhoja ikkunoita ja ikkunakarmien ympäristöä tiivistämällä voidaan vähentää vedontunnetta merkittävästi.
Voit arvioida energiansäästön tuomaa tuomaa rahallista säästöä ilmoittamalla lämmitysenergian hinnan
Sähkö- tai lämpöpumppulämmityksen kohdalla sähkön arvonlisäverollinen kokonaishinta ilman kiinteitä perusmaksuja: | 17 | snt/kWh (sis. sähköenergiamaksu, verkkopalvelumaksu ja sähkövero)
Öljylämmityksen kohdalla öljyn arvonlisäverollinen hinta: | 1.6 | eur/litra
Kaukolämmön kohdalla kaukolämmön arvonlisäverollinen energiahinta ilman tehomaksua: | 7 | snt/kWh
Suuntaa-antava arvio energiakustannusten säästöstä eri lämmitysmuodoilla |  |  | Laskennassa oletuksena käytetyt vuosihyötysuhteet tilojen lämmitykselle eri lämmitysmuodoilla (voit halutessasi muuttaa käytettyä arvoa)
Maalämpöpumppu ja vesikiertoinen lattialämmitys: | 243.1 | eur/vuosi | 4
Maalämpöpumppu ja vesikiertoinen patterilämmitys: | 324.1333 | eur/vuosi | 3
Ilma-vesilämpöpumppu ja vesikiertoinen lattialämmitys: | 324.1333 | eur/vuosi | 3
Ilma-vesilämpöpumppu ja vesikiertoinen patterilämmitys: | 405.1667 | eur/vuosi | 2.4
Sähkölämmitys (ei ilmalämpöpumppua): | 972.4 | eur/vuosi | 1
Öljykattila: | 1016.8889 | eur/vuosi | 0.9
Kaukolämpö: | 400.4 | eur/vuosi | 1

## Sheet1
Laskentapalvelut
1975 haetun rakennusluvan arvoilla valmis vakiokohde, huonekohtainen sähkölämmitys
Ikkunat etelään | 10 | m2
pohjoiseen | 8 | m2
itään | 4 | m2
YHT | 22 | m2
Maanpäällinen kerrostasoala | 145.6 | m2
Lämmitetty nettoala | 145.6 | m2
Ikkuna-alan osuus: | 15.1099 | %
alkuperäinen ostoenergia (ikkunoiden U-arvo 2,8; g-arvo 0,63)
48064 | kWh
ikkunoiden uusimisen jälkeinen ostoenergia (U-arvo 1,0; g-arvo 0,5)
42607 | kWh
Energiansäästö:
5457